1905

КазНИВИ

# Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО	ДЕТЕКЦИИ БРУЦЕЛЛ ВИДОВ ABORTUS И MELITENSIS В РАЗЛИЧНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ

Алматы 2017

УДК 616.981.42-022.39.

Методические рекомендации по детекции бруцелл видов abortus и melitensis в различном биологическом материале с помощью полимеразной цепной реакции, Алматы, 2017.- 10 с.

Авторы: Барамова Ш.А., Даугалиева А.Т., Адамбаева А.А., Түсіпқанұлы О., Усербаев Б.С.

Методические рекомендации предназначены для работников научно- исследовательских и практических учреждений, занимающихся вопросами идентификации микроорганизмов, а также могут представлять интерес для студентов, магистрантов и докторантов высших учебных заведений.

Методические рекомендации утверждены на заседании  Ученого  совета ТОО «КазНИВИ» (протокол № 4 от 20.06. 2017 года).

В рамках научно-технической программы «Научное обеспечение ветеринарного благополучия» по бюджетной программе 249 «Разработка и усовершенствование средств и методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных, паразитарных и незаразных болезней животных»

Адрес: 050016, г. Алматы, пр. Райымбека, 223,  тел. 8-(727)-233-72-71, е. mail: kazalmaty@mail.ru

| СОДЕРЖАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| Введение…………………………………………………………………… | 4 |
| 1. Принцип метода ……………………………………………………….. | 4 |
| 2. Отбор и подготовка материала для исследования………………... | 5 |
| 3. Лабораторное оборудование…………………………………………. | 6 |
| 4. Химические реактивы………………………………………………. | 7 |
| 5. Выделение ДНК из проб…………………………………………….. | 7 |
| 6. Проведение ПЦР…………………………………………………….. | 8 |
| 7. Гель-электрофорез продукта ПЦР………………………………… | 9 |
| 8. Учет и интерпретация результатов……………………………….. | 10 |
| 9. Заключение | 10 |

# Введение

Сохраняющаяся высокая заболеваемость бруцеллезом людей и животных оставляет актуальным вопрос о ранней и эффективной диагностике этого заболевания. Существующие методы либо длительны и многоэтапны (бактериологический), либо не исключают перекрестных ложноположительных результатов с представителями других таксонов бактерий, имеющих антигенное сходство с бруцеллами (комплекс иммунологических тестов).

Перспективным подходом к решению этого вопроса в лабораторной диагностике является использование полимеразной цепной реакции (ПЦР), превосходящей на несколько порядков по чувствительности и специфичности традиционные иммунологические тесты и позволяющей работать с исследуемым материалом без выделения чистой культуры. Данный метод дает возможность обнаруживать единичные клетки бруцелл в различном биологическом материале: крови, молоке, моче, гистологическом материале, объектах окружающей среды в ранние - от 4 до 6 часов - сроки, высокоспецифичен и максимально адаптирован к существующей лабораторной базе.

# Принцип метода

В основе метода лежит многократное повторение циклов денатурации ДНК в исследуемой пробе, отжига специфических олигонуклеотидных затравок (праймеров) и синтеза комплементарных цепей ДНК с помощью фермента. Полимеразная цепная реакция открывает возможность многократно амплифицировать (синтезировать) в пробирке участок хромосомной ДНК бруцелл размером 102 пар нуклеотидов для B. abortus и

65 пар нуклеотидов для B. melitensis. Праймеры были разработаны для бактериального ABC транспортера АТФ-связывающего белка вида B. abortus и сульфата ABC транспортера пермеазы белковых генов CysW вида B. melitensis. Фрагмент, специфичный только для микроорганизмов рода Brucella видов abortus и melitensis, ограничен парой олигонуклеотидных праймеров, с которых термостабильная ДНК-полимераза осуществляет синтез этого участка ДНК в присутствии 4-дезоксинуклеозидтрифосфатов (dNTP) и солевого буфера, содержащего ионы магния (Mg) 2+ и бычий сывороточный альбумин (BSA).

Синтез возможен только тогда, когда вносимая ДНК, выделенная из исследуемой пробы, окажется идентичной (комплементарной) праймерам, в противном случае амплификации не будет. Результат амплификации легко визуализируется, например, методом электрофореза в агарозном геле.

ПЦР состоит из цикла повторяющихся температурных режимов: 1-ый этап

95 °С - 3 мин. - денатурация (расхождение) двойной цепи исследуемой ДНК до двух одиночных – 1 цикл;

2-ой этап- 30 циклов.

63 °С - 40 сек. - присоединение ("отжиг") праймеров к идентичным участкам на одиночных цепях исследуемой ДНК и синтез специфичного участка ДНК, Tag-полимеразой, путем удлинения праймеров;

95 °С - 15 сек. - денатурация (расхождение) двойной цепи исследуемой ДНК.

За каждый такой цикл происходит удвоение  числа  копий  этого  участка ДНК, что можно выразить как 2 n, где n - количество циклов амплификации. Таким образом, за 30 циклов амплифицируется фрагмент ДНК, в достаточном количестве для обнаружения его методом гель- электрофореза.

В целом же вся процедура ПЦР-диагностики состоит из 3 этапов:

- Выделение ДНК из исследуемого материала

- ПЦР

- Учет результатов ПЦР.

# Отбор и подготовка материала для исследования

Тест-система предназначена для выявления ДНК возбудителей бруцеллеза (микроорганизмов рода Brucella) видов abortus и melitensis в биологическом материале и в культуре бактерии методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Материал от каждого животного отбирают отдельным инструментом. Для исследования используют следующий клинический материал:

-содержимое брюшной полости и желудка, селезенка, печень абортированного плода;

-плацента и плодовые оболочки от абортировавших животных;

-содержимое бурс, гигром;

-кровь и молоко от абортировавших животных и (или) от животных, в сыворотке которых обнаружены агглютинины и (или) комплементсвязывающие антитела.

Отбор материала для исследования.

Жидкости (кроме крови) для исследования отбирают в объеме 10-20 мл, из тканей и органов вырезают кусочки размером 1х1х1 см (толщина кусочков может быть меньше). Лимфоузлы берут целиком.

В случае убоя животных для исследования отбирают парные лимфатические узлы с обеих сторон туши целиком (парааортальные, надвыменные, паховые, тазовые) и кусочки паренхиматозных органов (печень, селезенка).

Материал доставляют в лабораторию в день взятия или на следующий день, сохраняя при температуре от 2 до 8 °С. Допускается хранение материала при температуре не выше минус 16 °С в течение 30 дней (кроме крови).

Цельную кровь в объеме 5-10 мл берут в пробирки с предварительно добавленным антикоагулянтом (3% раствор ЭДТА из расчета 10:1).

Пробы исследуемых жидкостей, кроме крови, в объеме 10 мл (при необходимости объем проб доводят до требуемого путем добавления

физиологического раствора), центрифугируют при 3 тыс об/мин в течение 10-15 мин. Если осадок практически не виден, то в эту же пробирку вносят еще 10 мл материала и повторяют центрифугирование. Надосадочную жидкость осторожно отбирают, оставив над осадком примерно 0,2 мл жидкости. Осадок ресуспендируют в оставшейся надосадочной жидкости и 100 мкл суспензии используют для выделения ДНК.

Пробы цельной крови, консервированной ЭДТА, синовиальной жидкости, пунктаты лимфоузлов, содержимое бурс и гигром, культуры микроорганизмов используют для выделения ДНК без предварительной подготовки.

Пробы паренхиматозных органов, семенников, плодовых оболочек, плаценты (каждую отдельно) размером 1х1х1 см, а лимфотические узлы целиком, тщательно растирают в отдельных фарфоровых ступках с пестиками или в стеклянных гомогенизаторах, добавляют 1 мл стерильного физиологического раствора (примерно равный объем) и тщательно перемешивают. Смесь отстаивают при комнатной температуре в течение 30 мин, затем верхнюю фазу переносят в пробирки вместимостью 1,5 мл и 100 мкл ее используют для выделения ДНК.

# Лабораторное оборудование

  - Ламинарный бокс 2-го класса биологической безопасности

  - Твердотельный термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100 ° С

  - Вакуумный	отсасыватель	медицинский	с	колбой-ловушкой	для удаления надосадочной жидкости

  - Микроцентрифуга для микропробирок типа «Эппендорф» на 12000 - 14000 об./мин.

  - Вортекс

  - Набор механических дозаторов переменного объема

  - Одноразовые наконечники с фильтром на 10 мкл

  - Одноразовые наконечники с фильтром на 20 мкл

  - Одноразовые наконечники с фильтром на 300 мкл

  - Одноразовые наконечники с фильтром на 1000 мкл

  - Одноразовые наконечники на 10 мкл

  - Одноразовые наконечники на 200 мкл

  - Пластиковые микропробирки объемом 0,2 мл

  - Пластиковые микропробирки объемом 1,5 мл

  - Штативы для микропробирок объемом 1,5 мл

  - Штативы для микропробирок объемом 0,2 мл

  - Холодильник от 2 до 8 ° С с морозильной камерой от минус 24 до минус 16 ° С

  - Емкость с дезинфицирующим раствором

  - Отдельный халат и одноразовые перчатки для каждой зоны

  - ДНК-амплификатор

  - ПЦР – бокс

  - Аквадистиллятор

  - Аппарат для горизонтального гель-электрофореза

  - Источник напряжения постоянного тока

  - УФ-трансиллюминатор

  - Видеосистема	с	цифровой	видеокамерой	для	регистрации результатов и передачи изображения

  - Микроволновая печь для плавления агарозы

  - Колба коническая из термостойкого стекла для плавления агарозы на 250 мл

  - Мерный цилиндр на 1 л

  - Пластиковая емкость на 5 л для дезактивации буфера и гелей, содержащих бромид этидия.

# Химические реактивы

96% этанол

Агароза (желательно использовать агарозу с низким электроэндоосмосом и высокой  плотностью  геля,  например,  фирмы SIGMA type 1 или 2)

Бромистый этидий

Растворы для выделения ДНК из проб входят в комплект реагентов

«ДНК-сорб-В».

Компоненты для проведения ПЦР и гель-электрофореза

- Солевой ПЦР-буфер для проведения амплификации 10х:100 мМ Трис HCl, pH 8,5 при 37 °С 100 мМ MgCl21000 мМ KCl

- Дистиллированная или деионизированная вода

- Олигонуклеотидные праймеры: На вид abortus:

Ba прямой	5´TCCAATAATGGCGCTGTGCAAGA3´

Ba-r обратный 5´TCGAGCCAGGCTGTGGTTTCC3´ На вид melitensis:

Bm прямой	5´- TCCAAACGCTTTCCCGGACGA- 3´

Bm-r обратный 5´- GGCGAAACGGAAAAAGGTATCTCCAC- 3´

# Выделение ДНК из проб

  - Отбирают необходимое количество одноразовых пробирок, включая отрицательный и положительный контроли выделения. Вносят в каждую пробирку по 10 мкл внутреннего контрольного образца (ВКО) и по 300 мкл лизирующего раствора.

  - В пробирки с лизирующим раствором и ВКО вносят по 100 мкл проб, используя наконечники с аэрозольным барьером. В пробирку отрицательного контроля выделения (ОК) вносят 100 мкл отрицательного контрольного образца (ОКО).

  - Пробы перемешивают на вортексе и прогревают 5 мин при 65 ˚С. Процентрифугировать 5 сек при 5 тыс. об/мин. Если проба растворяется не полностью, процентрифугировать пробирку 5 мин при максимальных оборотах и использовать для выделения ДНК надосадочную жидкость, перенося ее наконечником в новую пробирку.

  - Ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В каждую пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл ресуспендированного сорбента универсального. Перемешать на вортексе, поставить в штативе на 2 мин, еще раз перемешать и отстаивать в штативе на 5 мин.

  - Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 тыс об/мин 30 с. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.

  - Добавить в пробы по 300 мкл раствора для отмывки 1, перемешать на вортексе до ресуспендирования сорбента универсального, осадить сорбент универсальный центрифугированием при 5 тыс об/мин на микроцентрифуге  в течение 30 с и удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.

  - Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки 2, перемешать на вортексе до ресуспендирования сорбента универсального, процентрифугировать 30 с при 10 тыс об/мин на мироцентрифуге, удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.

  - Повторить процедуру отмывки раствором для отмывки 2, удалить надосадочную жидкость полностью.

  - В пробирки добавить по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. Перемешать на вортексе. Поместить в термостат при температуре 65 оС на 5 минут, периодически встряхивая на вортексе.

  - Процентрифугировать пробирки на максимальных оборотах микроцентрифуги в течение 1 мин. Перелейте супернатант в новую, стерильную микроцентрифужную пробирку. Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК.

Выделенные препараты ДНК можно хранить в условиях холодильника в течение недели и в течение 1 года при температуре не выше минус 16° С.

# Проведение ПЦР

ПЦР проводят только в одноразовых микропробирках с использованием одноразовых наконечников для внесения всех компонентов амплификационной смеси.

Подготавливают и пронумеровывают пробирки на 0.2 мл по числу исследуемых проб, плюс пробирки для положительного и отрицательного контролей.

На одну пробу готовят амплификационную смесь объемом 25 мкл следующего состава:

- 2,5-кратная полностью готовая реакционная смесь, содержащая ПЦР- буфер; дезоксинуклеозидтрифосфаты, МgCl2 и Taq ДНК-полимеразу - 10 мкл

- 10 pmol (пикомоля) прямого праймера-0,5 мкл

- 10 pmol (пикомоля) обратного праймера-0,5 мкл

- исследуемой пробы - 1 мкл

- дистиллированной воды до 25 мкл

Исследуемую пробу всегда вносят в последнюю очередь, после чего всю смесь перемешивают пипетированием. В качестве положительного контроля используют клонированная ДНК референтных штамов B. melitensis и B. abortus, в отрицательном контроле используется дистиллированная вода вместо анализируемой пробы.

Пробирки	закрывают	и	помещают	в	амплификатор	со	следующей температурно-временной программой:

1-ый этап

94 °С - 3 мин. – 1 цикл 2-ой этап

63 °С - 40 сек.

95 °С - 15 сек.

Количество циклов 2-го этапа 30. За это время в каждом цикле происходит удвоение числа копий ограниченного праймерами участка хромосомной ДНК, причем, каждая вновь синтезируемая цепь становится матрицей для присоединения праймеров и снова амплифицируется, что позволяет за 30 циклов синтезировать фрагмент ДНК в количестве достаточном для обнаружения его с помощью электрофореза в агарозном геле.

Примечания. 1. Солевой ПЦР-буфер, раствор dNTP, МgCl2, праймеры, Tag- ДНК-полимеразу обязательно хранят в морозильнике и размораживают (кроме Tag-ДНК-полимеразы) перед приготовлением амплификационной смеси.

2. Амплификационную смесь, состоящую из ПЦР-буфера, dNTP, МgCl2, Tag- ДНК-полимеразы и воды можно приготовить заранее в достаточных количествах и заморозить небольшими аликвотами.

# Гель-электрофорез продукта ПЦР

После завершения программы амплификации, пробы смешивают с 2,5 мкл раствором для нанесения проб и помещают в лунки горизонтального 2 % агарозного геля, содержащего 0,5 мкг/мл бромистого этидия. Электрофорез проводят в 1х ТВЕ-буфере в присутствии бромистого этидия в концентрации 0,5 мкг/мл, при напряжении 30 В/см в течение 25 мин., не допуская выхода красителя бромфенолового синего из геля.

Гель просматривают в Уф-свете и результат фоторегистрируют.

Примечание. Бромистый этидий является сильным мутагеном, поэтому все работы, связанные с перемещением агарозного геля, проводите в перчатках.

Дезактивация буфера и гелей.

Отработанные гели и буфер из камеры помещают в пластиковую емкость на 5 л. Добавляют 1 объем 0,5 М раствора калия перманганата и затем 1 объем 2,5 М соляной кислоты. Перемешивают и оставляют при комнатной температуре на 4-6 ч. Добавляют 1 объем 2,5 М натрия гидроксида, перемешивают. Сбрасывают нейтрализированные реактивы в канализацию.

# Учет и интерпретация результатов

Амплифицированные фрагменты идентифицируют по размеру, сравнивая флюоресцирующие в геле полосы анализируемых проб, с полосой положительного контроля. Положительными могут считаться только те пробы, амплифицированные фрагменты которых (флюоресцирующие полоски в геле) находятся строго на уровне фрагмента положительного контроля. Если в дорожках, соответствующих отрицательным контролям, выявляется специфическая полоса, значит, произошла контаминация реактивов или проб. В этом случае результаты анализа считают недействительными.

Данный метод детекции бруцелл, с используемыми праймерами и представленными температурно-временными параметрами, позволяет обнаруживать единичные клетки в пробе за 30 циклов амплификации у представителей рода Brucella, что выражается флюоресцирующей полосой в геле агарозы, размером 102 пары нуклеотидов у вида abortus и 65 пар нуклеотидов у вида melitensis.

# Заключение

ПЦР анализ с разработанными праймерами, может быть эффективным методом диагностики для идентификации и дифференциации B. abortus и B. melitensis у естественно зараженных животных в полевых условиях. Данный метод является быстрым и экономически эффективным диагностическим инструментом, для контроля и надзора вспышек бруцеллеза, борьбы с бруцеллезом животных и, следовательно, с бруцеллезом людей.